水电工防火安全职责

1. 必须技术熟练，经考核取得操作合格证，并掌握用电防火安全知识，方能独立上岗操作。

2. 遵守各项安全操作规程和防火安全责任制度，对不符合规定的供、用电设施，应向领导汇报并提出整改意见。

3. 安装电器设备必须符合安全要求，严禁乱拉乱接电源，不准随便增容。

4. 经常检查电器设备和线路的安全状况，发现问题及时维修、更换，防止由于短路、过载、接触电阻过大，产生电火花和电孤而引起火灾事故；每天检查建筑物消防水箱、消防供水管道是否漏水、龙头滴水现象。

5.掌握灭火器材的使用方法和扑救电气火灾的知识，一旦发生火灾，应火速赶赴现场，采取应急措施。